## Feuil1
COMMUNE DE MARTILLAC - 33650
RENOVATION ET EXTENSION
"CLUB HOUSE DE PETANQUE"
Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC
LOT 01 : GROS ŒUVRE
D.P.G.F ENTREPRISE
N° | Désignation des Ouvrages | Qté proposées |  | Qté vérifiées - à compléter si besoin |  | PU € HT | PT € HT
|  | Qté | U | Qté | U
INSTALLATION DE CHANTIER
01.01 | Fourniture et pose du panneau de chantier
| Localisation : A l’entrée du chantier en bordure de la voie d’accès | 1 | ens
01.02 | Installation du chantier
| Localisation : sur site à proximité du chantier suivant PIC validé par le SPS. | 1 | U
01.03 | Clôture de chantier
| Localisation : en périphérie du chantier suivant PIC validé par le SPS. | 1 | U
PRESTATIONS D'INGENIERIE
01.04 | Plans d'exécution des ouvrages – Etudes béton armé
| Objet : Ensemble des ouvrages pour l’extension du club house de pétanque | 1 | U
01.05 | Implantation du bâtiment par l'entreprise
| Localisation : Ensemble des ouvrages de l’extension du club house et de ses | 1 | U
DEMOLITIONS DEPOSES
01.06 | Arrachage de la haie suppression de la clôture grillagée + portillon
| Localisation : zone sud derrière le club house + Est. | 40 | ml
01.07 | Démolition des trottoirs extérieurs en béton
| Localisation : devant le club house | 1 | ens
01.08 | Démolition d’un mur refend maçonné, mur + doublage
| Localisation : mur de refend entre buvette et club house | 1 | ens
01.09 | Démolition des doublages existants dans la buvette
| Localisation : Doublages de la buvette et club house | 30 | m2
01.10 | Démolition des cloisons intérieures
| Localisation : cloisons intérieures club house | 18 | m2
01.11 | Dépose de tout le mobilier fixé.
| Localisation : club house | 1 | ens
01.12 | Dépose des appareils sanitaires
| Localisation : club house | 1 | ens
01.13 | Dépose de pavés de verre pour rebouchage et rebouchage maçonné
| Localisation : salle club house. | 1 | ens
01.14 | Dépose de pavés de verre et modification d’ouverture
| Localisation : salle club house | 1 | ens
01.15 | Dépose du carrelge de sol compris support de collage.
| Localisation : Tous carrelages du club house. | 80 | m2
01.16 | Dépose du bardage métallique + ossatures bois
| Localisation : Auvent fermé du club house. | 1 | ens
01.17 | Dépose des plafonds placo compris ossatures
| Localisation : buvette et salle du club house | 80 | m2
N° | Désignation des Ouvrages | Qté proposées |  | Qté vérifiées - à compléter si besoin |  | PU € HT | PT € HT
|  | Qté | U | Qté | U
01.18 | Dépose de toutes les menuiseries pour remplacement compris tous volets
| Localisation : club house | 1 | ens
01.19 | Création d’ouverture dans mur maçonné pour porte 105x215
| Localisation : baie entre auvent fermé et club house. | 1 | U
01.20 | Création d’ouverture dans mur maçonné pour porte 150x215
| Localisation : Salle du club house | 1 | U
01.21 | Modifications d’ouvertures buvette
| Localisation : buvette | 2 | U
01.22 | Obturation de la baie 296/120 de la buvette
| Localisation : buvette | 1 | U
01.23 | Modifications d’ouvertures salle du club house
| Localisation :salle du club house | 1 | ens
DECAPAGE DE TERRE CREATION DE PLATEFORME
01.24 | Décapage mécanique du sol extension du club house
| Localisation: Emprise de la construction et de la terrasse en béton désactivé du projet avec débord périphérique d’1m à -20cm du sol fini. | 55 | m2
OUILLES EN RIGOLES POUR FONDATIONS
01.25 | Fouilles pour semelles filantes
| Localisation : Toutes fondations sous murs porteurs des extensions | 30 | ml
01.26 | Fouilles pour semelles isolées sous poteaux
| Localisation : Toutes fondations sous poteaux isolés | 4 | U
FONDATIONS
01.27 | Bâche Anti-termites
| Localisation : Ensemble de l’emprise du projet extension. | 45 | m2
01.28 | Semelles de fondation en béton armé.
| Localisation : Ensemble du projet extension club house. | 30 | ml
01.29 | Semelles de fondation isolées sous poteaux en béton armé.
| Localisation : Ensemble du projet auvent du club house. | 4 | U
01.30 | Libages - longrines
| Localisation : Ensemble des libages de fondation. | 26 | ml
01.31 | Fourreaux en attente
| Localisation : pour l’ensemble du projet. | 60 | ml
DALLAGES PORTES BETON ARME
01.32 | Dallage porté finition desactivé fractionné
| Localisation : Terrasse du club house + trottoir. | 15 | m2
01.33 | Dallage porté finition lissée
| Localisation : Rangements 1 et 2 | 35 | m2
01.34 | Socle pour PAC 100x120 + évacuation EU raccordée.
| Localisation : Club house façade Sud. | 1 | ens
SEUILS ET APPUIS
01.35 | Seuils en béton coulé sur place
| Localisation : Seuils de l'ensemble des portes club house et locaux rangement. | 8 | ml
01.36 | Appuis en béton coulé sur place
| Localisation : Appuis de l'ensemble des fenêtres du club house | 10 | ml
N° | Désignation des Ouvrages | Qté proposées |  | Qté vérifiées - à compléter si besoin |  | PU € HT | PT € HT
|  | Qté | U | Qté | U
MURS EN MACONNERIE BRIQUES CREUSES
01.37 | Murs en briques creuses E20cm
| Localisation : Murs d’élévation des locaux rangement et Auvent fermé.. | 120 | m2
01.38 | Murs en briques creuses E15cm
| Localisation : Murs d’élévation refend.des locaux rangements | 18 | m2
01.39 | Chainages verticaux et horizontaux
| Localisation : Ensemble des extensions pour mur ci-dessus | 33 | ml
01.40 | scellement des pièces de charpente
| Localisation : pour pièces de charpente. | 1 | ens
RESEAUX
01.41 | Réseaux Eaux Usées sous dallage club house
| Localisation : Depuis l’aplomb des appareils sanitaires du projet et jusqu’au regards extérieurs. Compris siphons de sols 2U. | 8 | ml
01.42 | Regard étanche
| Localisation : Extérieur en sortie de bâtiment. | 3 | U
01.43 | Raccordement à la filière d’assainissement autonome
| Localisation : sur filière d’assainissement existante. | 1 | ens
01.44 | Grille avaloir 40x40
| Localisation : au pied du point d’eau en façade du club house. | 1 | U
01.45 | Regard EP de pieds de chute
| Localisation : Pieds de chutes des gouttières. | 7 | U
01.46 | Réseau EP raccordement au puits filtrant
| Localisation : réseau club house + drain + caniveaux | 1 | ens
01.47 | Caniveaux à grille L.2.50
| Localisation : Devant portes sectionnelles des locaux de rangement. | 2 | U
01.48 | Réseau EP vers parking
| Localisation : vers parking | 1 | ens
01.49 | Tranchée technique électricité et AEP Club House
| Localisation : pour modification Club House | 6 | ml
01.50 | Tranchée et dévoiement de l’Adduction d’eau potable.
| Localisation : en lieu et place de l’extension. | 15 | ml
01.51 | Regards de visite en fonte avec vanne d’arret AEP.
| Localisation : devant l’accès local rangement 1 et en sortie façade sud. | 3 | U
OUVRAGES DIVERS
01.52 | Parement extérieur, enduit teinté dans la masse
| Localisation : Toutes parois visibles des murs maçonnés. | 120 | m2
01.53 | Parement intérieur, enduit teinté dans la masse
| Localisation : intérieur des locaux de rangements + auvent fermé. | 90 | m2
01.54 | Mise en place de diorite bleue comprenant bordures
| Localisation : pourtour du club house et extension. | 140 | m2
01.55 | Création d’une paillasse pour barbecue
| Localisation : Auvent fermé. | 1 | ens
01.56 | Fourniture et pose de plaques en fonte pour barbecue
| Localisation : Auvent fermé. | 2 | U
01.57 | Mise en œuvre d’une hotte maçonnée pour barbecue
| Localisation : Auvent fermé. | 1 | ens
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
| Entreprise : |  |  |  | Le :