## Feuil1
COMMUNE DE MARTILLAC - 33650
RENOVATION ET EXTENSION
"CLUB HOUSE DE PETANQUE"
Stade Hervé de Venancourt - 33650 MARTILLAC
LOT 06 : ELECTRICITE
D.P.G.F ENTREPRISE
N° | Désignation des Ouvrages | Qté proposées |  | Qté vérifiées - à compléter si besoin |  | PU € HT | PT € HT
|  | Qté | U | Qté | U
FONCTIONNEMENT DU CHANTIER
06.01 | Tableau prises de courant pour le chantier
| Localisation : Selon les besoins des entreprises du chantier | 1 | ens
PRESCRIPTIONS GENERALES
06.02 | Etudes BET. | 1 | ens
06.03 | Rapport de vérification et de conformité | 1 | ens
06.04 | Neutralisation électrique | 1 | ens
06.05 | Protection et maintien de l’alimentation des éclairages extérieurs durant la période des travaux | 1 | ens
ALIMENTATION GENERALE
06.06 | Alimentation générale
| Localisation :façade Nord jusqu’au TGBT | 1 | ens
06.07 | Tableau TGBT
| Localisation : Salle du club house | 1 | ens
06.08 | Lignes divisionnaires
Lignes divisionnaires issues du tableau de répartition
| Localisation : Ensemble du projet | 1 | ens
06.09 | Parafoudre modulaire | 1 | U
06.10 | Piquet de terre | 1 | U
COURANT FAIBLE
06.11 | Réseau téléphonique général + Fibre
| Localisation : TGBT dans la salle | 1 | ens
06.12 | Conjoncteur téléphonique + fibre
| Localisation : bureau | 1 | ens
06.13 | Réseau informatique général
| Localisation : Bureau | 1 | ens
06.14 | Prises RJ45
| Localisation : Bureau, salle du club house | 3 | U
ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
06.15 | Alimentation pour ballon d’eau chaude instantané.
| Localisation : Placard sous évier buvette. | 1 | U
06.16 | Alimentation pour PAC Air / Air.
| Localisation : unités intérieures et extérieure | 1 | ens
ALARMES ET BALISAGE DE SECURITE
06.17 | Alarme incendie
| Localisation : tous locaux | 1 | ens
06.18 | Balisage de sécurité blocs de secours
| Localisation : tous locaux | 4 | U
06.19 | Alimentation pour alarme anti intrusion
| Localisation : Proche TGBT | 1 | U
N° | Désignation des Ouvrages | Qté proposées |  | Qté vérifiées - à compléter si besoin |  | PU € HT | PT € HT
|  | Qté | U | Qté | U
EQUIPEMENT ELECTRIQUE INTERIEUR/EXTERIEUR
Salle club house
06.20 | PL en simple alumage
| Luminaire plafonnier de type pavés LED en saillie | 1 | ens
06.21 | Prise PC 16A+T | 8 | U
Buvette
06.22 | PL en simple allumage
| Luminaire plafonnier de type (spots 5) | 1 | ens
06.23 | PL en simple allumage
| Luminaire plafonnier de type pavés LED en saillie (spots 5) | 1 | ens
06.24 | Prise PC 16A+T | 6 | U
06.25 | Prise PC 32A+T | 1 | U
Bureau
06.26 | PL en simple allumage
| Luminaire plafonnier de type (spots 3) | 1 | ens
06.27 | Prise PC 16A+T | 5 | U
Local rangement
06.28 | PL en simple allumage par détecteur
| Luminaire plafonnier de type « hublot » | 1 | ens
06.29 | Prise PC 16A+T | 1 | U
WC PMR
06.30 | PL en simple allumage sur minuterie
| Luminaire plafonnier de type «hublot » | 1 | ens
06.31 | Prise PC 16A+T | 1 | U
06.32 | Sèche mains soufflant | 1 | U
Local rangement 1
06.33 | PL en simple allumage sur minuterie
| Luminaire mural de type «hublot" | 1 | ens
06.34 | Prise PC 16A+T | 3 | U
06.35 | Alim. électrique pour porte de garage motorisée. | 1 | U
Local rangement 2
06.36 | PL en simple allumage sur minuterie
| Luminaire mural de type «hublot" | 1 | ens
06.37 | Prise PC 16A+T | 3 | U
06.38 | Alim. électrique pour porte de garage motorisée. | 1 | U
Auvent ferme
06.39 | PL en simple allumage
| Luminaire plafonnier de type « FLOODI SLV » avec grille de protection | 1 | ens
06.40 | Prise PC 16A+T | 5 | U
EXTERIEUR TERRASSE COUVERTE
06.41 | PL en simple allumage
| Luminaire plafonnier de type «Hublot" | 3 | U
06.42 | PL en façade
| Projecteur extérieur de type « FLOODI SLV » avec grille de protection | 4 | U
06.43 | Prise PC 16A+T protégée | 3 | U
VMC
06.44 | Caisson d ‘extraction simple-flux
| Localisation : en comble | 1 | U
06.45 | Bouches et grilles
| Localisation : sanitaire et espace buvette | 2 | U
N° | Désignation des Ouvrages | Qté proposées |  | Qté vérifiées - à compléter si besoin |  | PU € HT | PT € HT
|  | Qté | U | Qté | U
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
06.46 | Panneau rayonnant
| Localisation : Bureau | 1 | U
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC
| Entreprise : |  | Le :